## Sheet1
安义县民政局消防安全隐患排查整治工作台账
序 号 | 检 查 时 间 | 参加 人数 | 检查地点 | 隐患具体情况 | 整改措施 | 整改完成情况 | 备注
1 | 2025-09-15 | 3 | 安义县福利中心 | 灭火器不足 | 新添置灭火器 | 已整改
2 | 2025-09-15 | 3 | 安义县福利中心 | 维保报告中指出的5个消防设施故障未及时进行维修。 | 及时维修5个消防设施故障 | 已整改
3 | 2025-09-15 | 3 | 安义县颐和苑老年公寓 | 米面油检验报告不全 | 补齐检验报告 | 已整改
4 | 2025-09-03 | 5 | 安义县福利院 | 消控室记录消防安全管理人、巡查人没有签字 | 巡查后请签字，没签补签字 | 已整改
7 | 2025-09-03 | 5 | 下庄村洋湖颐养之家 | 无更衣室 | 新添置更衣室 | 已整改
8 | 2025-09-03 | 5 | 下庄村洋湖颐养之家 | 留样冰箱无温度显示 | 新添置可显示温度冰箱 | 已整改